Приложение 2

к тендерной документации

| 1 | Наименование товаров | Технические и качественные характеристики закупаемых товаров | Ед. измерения | Количество | Срок поставки | Место поставки | Сумма, выделенная для закупки, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высокопоточный капиллярный диализатор с площадью мембраны 2,1 м2 (Polyflux 210H), производитель (страна) Франция GAMBRO |  | шт | 2600 | По графику поставки Заказчика в течении 15 рабочих дней | Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Тобанияза, 1Д | 17 420 000,00 |
| 2 | Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа NP-A, канистра 5л, производитель Казахстан |  | шт | 2600 |  |  | 6 500 000,00 |
| 3 | Картридж бикарбонатный ( к аппаратам для гемодиализа) Frisenius 4008 |  | шт | 1300 |  |  | 4 030 000,00 |
| 4 | Картридж бикарбонатный ( к аппаратам для гемодиализа) BiCart 720 g |  | шт | 1300 |  |  | 2 600 000,00 |
| 5 | Комплект кровопроводящих магистралей (A/V) с двумя воздушными ловушками, производитель(страна) Казахстан Малайзия Baxter |  | шт | 2600 |  |  | 6 240 000,00 |
| 6 | Фистульная игла венозная G15, производитель (страна) Тайланд NIPRO |  | шт | 2600 |  |  | 624 000,00 |
|  | Фистульная игла венозная G16 , производитель (страна) Тайланд NIPRO |  | шт | 2600 |  |  | 624 000,00 |
| 7 | Фистульная игла артериальная G15, производитель (страна) Тайланд NIPRO |  | шт | 2600 |  |  | 624 000,00 |
|  | Фистульная игла артериальная G16, производитель (страна) Тайланд NIPRO |  | шт | 2600 |  |  | 624 000,00 |
| 8 | Раствор лимонной кислоты для обработки аппаратов искусственная почка (средство для дезинфекции и декальцификации гемодиализных аппаратов С50, 6л), производитель(страна) Казахстан |  | шт | 60 |  |  | 1 080 000,00 |
| 9 | Таблетированная соль для системы водоподготовки, производитель (страна) Республика Беларусь |  | кг | 1500 |  |  | 600 000,00 |
| 10 | Ультрафильтр DiaCap диализный фильтр, производитель (страна) Германия |  | шт | 8 |  |  | 600 000,00 |
| 11 | Ультрафильтр DiaSafe диализный фильтр, , производитель (страна) Германия |  | шт | 8 |  |  | 600 000,00 |
| 12 | Центральный 2-х просветный катетер |  | шт | 10 |  |  | 190 000,00 |
|  | И т о г о |  |  |  |  |  | 23 356 000,00 |