## Запрос
с 09.09.2022 г. - по 15.09.2022 г.
1) наименование и адрес заказчика или организатора закупа; | ГКП на ПХВ "Бейнеуская центральная районная больница" 130100 Мангистауская обл.,Бейнеуский р-он, с.Бейнеу, ул Тобанияза дом 1Д e-mail: beiney-crb.mangystau.kz Тел: 8/72932/68-345
2) международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию; | Указано в приложении №1,2
3) сроки и условия поставки; | Указано в приложении №1,2
4) место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений; | Мангистауская обл.,Бейнеуский р-он., с.Бейнеу, ул Тобанияза дом 1Д, Бейнеуская центральная районная больница, 1 этаж, кабинет отдел закупки. Окончательный срок представления ценовых предложении до 09 часов 00 минут 16.09.2022 года.
5) дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями. | Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11-00 часов 16.09.2022 года, по адресу Мангистауская область,Бейнеуский р-он,с.Бейнеу,"Бейнеуская центральная районная больница" ул Тобанияза дом 1Д, 1 этаж, кабинет гос.закупки.
97. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг. 98. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. Примечание: просьба указать в ценовом предложений электронный адрес потенциального поставщика для отправки протокола итогов , в случае признания его Победителем.

## приложения
приложение №1
№ | Наименование МИ | Техническая спецификация | Ед.изм. | Коли- чество | Срок поставки | Место поставки | Сумма,выделенная для закупа,тенге
1 | Камера "УФК-2" | Камеры предназначены для хранения предва-рительно простерилизованных медицинских инструментов.УФК предназначены для при-менения в стоматологических кабинетах.Ка-меры должны обеспечивать постоянную готовность к работе медицинских инструмен-тов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения.Принцип работы должен быть основан на применении УФ-излучения, источ-ником которого являются бактерицидные лампы.Средний срок службы лампы –не ме-нее 8000 часов. Бактерицидная лампа долж-на быть включена постоянно.УФК–2 должна располагаться на ножках с колесами, что позволяет легко перемещать камеру по поме-щению.Техническая характеристика : Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более 670х632х1180; Мощность, потребляемая камерами, Вт, не более 25 ; Масса, кг, не более 28 ; Спад излучения после 5000 ч. работы, %, не более 15. | шт | 1 | согласно договора, по заявке Заказчика | Мангистауская обл., Бейнеуский р-он, с Бейнеу, ул Тобанияза , дом 1Д | 265400
2 | ЭКГ аппарат 6-канальный | Электрокардиограф шестиканальный ЭКЗТЦ-6-04 "Аксион" предназначен для измерения и графической регистрации биоэлектрических потенциалов сердца при диагностике состояния сердечно-сосудистой системы человека в медицинских учреждениях.Обеспечивает съем ЭКГ с одновременной регистрацией 6- общепринятых отведений, отведений по Кабрера и 3 отведений по Нэбу с возможностью печати 6- отведений на встроенном принтере и 6- отведений на внешнем принтере.Встроенное программное обеспечение (ПО) является неотъемлемой частью электрокардиографа, устанавливается только в заводских условиях в процессе изготовления прибора и отдельно потребителю не поставляется.Интерфейсом взаимодействия ПО с оператором являются лишь кнопки управления электрокардиографа, а также дисплей и световые индикаторы, расположенные на лицевой панели прибора, работа с которыми подробно описана в Руководстве по эксплуатации электрокардиографа, поэтому отдельно руководство по эксплуатации ПО не поставляется. Встроенное ПО обеспечивает выполнение электрокардиографом следующих основных функций: Автоматическое построение синдромального заключения (Опция);Передача ЭКГ по каналу GSM (Опция);Определение кардиостимулятора;Автоматическое измерение амплитудно-временных параметров ЭКГ;Построение типичных кардиоциклов;Автоматическое выключение прибора;Ввод данных пациента и информации о ЛПУ;Автоматическая регистрация при обнаружении аритмии; Построение ритмограммы, гистограммы, скаттерограммы при мониторировании сердечного ритма.Защита от дефибрилляции.Звуковая индикация сердечного ритма.Регулировка уровня звуковых сигналов.Световая индикация питания сети переменного тока, заряда аккумулятора, состояния фильтров, нарушения контакта электродов, отсутствия термобумаги.Синхронная регистрация в автоматическом режиме.Автоматический и ручной режим работы;Фильтры ЭКГ-сигнала: сетевых помех, антитреморный, дрейфа;Печать координатной сетки.Подключение внешней АТ-клавиатуры и лазерного принтера;Защита от поражения электрическим током — класс I, тип GF. | шт | 3 | согласно договора, по заявке Заказчика |  | 1950000
3 | проектор знаков ТSCP-700 | Gервый функциональный проектор, который позволяет забыть о смене ламп. Пректор знаков обладает высокой разрешающей способностью и обеспечивает чистое и четкое изображение слайда. Быстрая смена слайдов повышает комфорт пациента и делает работу врача намного проще и удобнее.Автоматический проектор знаков НСР-7000 (Huvitz HCP-7000) – первый функциональный проектор, который позволяет забыть о смене ламп. Пректор знаков обладает высокой разрешающей способностью и обеспечивает чистое и четкое изображение слайда. Быстрая смена слайдов повышает комфорт gациента и делает работу врача намного проще и удобнее. Характеристики:Производитель - HUVITZ, Республика Корея$Регистрация в РК - РК-МТ-7№007916 от 14.12.2010;Таблицы - 41 таблица - 34 маски;Фильтры - красно-зеленый, поляризационный; Расстояние до экрана - от 2,5 до 8 м;Скорость работы - 0,15 сек;Увеличение - 30 кратное при расстоянии 5 м;Программирование - 2 программы на 30 таблиц, или использование встроенной программы на выбор;Тип лампы - светодиод - 4 Вт; Угол наклона - ± 15 градусов; Придел пространственного разрешения - не менее 50 линий на 1 мм ;Потребляемая мощность - 0,6 А; Выход - порт RS 232; Энергосбережение - автоотключение (10 мин) ; Напряжение питания - 110-120 В АС, 200-220 В АС 50/60 Гц;Предохранители - 5*20 мм, 250 В, 1 А;Масса - 3,44 кг;Габаритные размеры - 367*219*273 мм | шт | 1 | согласно договора, по заявке Заказчика |  | 660000
4 | ручная лампа Вуда с лупой | Лампа Вуда предназначена для диагностики состояния кожи, для выбора тактики и метода ухода, для наблюдения за динамикой изменения состояния кожи в процессе лечения.Лампа Вуда испускает невидимое длинноволновое ультрафиолетовое излучение, или «черный свет», с длиной волны в 360 нм. Люминесцентная диагностика микроспории (стригущего лишая), микротоксинов, грибковых поражений зерна. | шт | 1 | согласно договора, по заявке Заказчика |  | 45000
5 | электрокардиограф карманный | Электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 Аксион 1/3-канальный предназначен для измерения и графической регистрации биоэлектрических потенциалов сердца при диагностике состояния сердечно-сосудистой системы человека в медицинских учреждениях и при оказании медицинской помощи на дому.Имеет автоматический и ручной режимы регистрации общепринятых кардиографических отведений В автоматическом режиме производится синхронная регистрация кардиографических отведений длительностью до 10 с и выводом на печать по одному или трем каналам Цветной TFT-дисплей позволяет просматривать ЭКГ без регистрации на бумаге.Автоматический старт записи ЭКГ при обнаружении аритмии.Встроенная память на 500 фрагментов ЭКГ.Возможность использования программы 12-канального регистратора и архиватора для ПК.Компакт-диск с ПО для связи с ПК в комплекте Работа от сети переменного тока или от встроенной аккумуляторной батареи Сменная батарея аккумуляторов обеспечивает регистрацию не менее 100 ЭКГ без дополнительной зарядки. С сумкой-футляром для переноски Длина, мм 240 Ширина, мм 190 Высота, мм 80 Вес, не более, кг 1,75 Тип портативный | шт | 5 | согласно договора, по заявке Заказчика |  | 2115000
6 | алкотестер | Прибор для определения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе (Алкотестер) | шт | 1 | согласно договора, по заявке Заказчика |  | 150000
| итого : | [5 empty] | 5185400
приложение 2
№ | Наименование |  | общее кол-во | квартал
|  |  |  | III |  | IV
1 | Камера "УФК-2" |  | 1 | 1 |  | 0
2 | ЭКГ аппарат 6-канальный |  | 3 | 3 |  | 0
3 | Проектор знаков ТSCP-700 |  | 1 | 1 |  | 0
4 | Ручная лампа Вуда с лупой |  | 1 | 1 |  | 0
5 | Электрокардиограф карманный |  | 5 | 5 |  | 0
6 | Алкотестер |  | 1 | 1 |  | 0