## Запрос
с 25.02.2020 г. - по 02.03.2020 г.
1) наименование и адрес заказчика или организатора закупа; | ГКП на ПХВ "Бейнеуская центральная районная больница" 130100 Мангистауская обл.,Бейнеуский р-он, с.Бейнеу, ул Тобанияза дом 1Д e-mail: beiney-crb.mangystau.kz Тел: 8/72932/68-345
2) международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару; | Указано в приложении №1,2
3) сроки и условия поставки; | Указано в приложении №1,2
4) место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений; | Мангистауская обл.,Бейнеуский р-он., с.Бейнеу, ул Тобанияза дом 1Д, Бейнеуская центральная районная больница, 1 этаж, кабинет отдел закупки. Окончательный срок представления ценовых предложении до 09 часов 00 минут 03.03.2020 года.
5) дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями. | Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11-00 часов 03.03.2020 года, по адресу Мангистауская область,Бейнеуский р-он,с.Бейнеу,"Бейнеуская центральная районная больница" ул Тобанияза дом 1Д, 1 этаж, кабинет гос.закупки.
Согласно п. 108. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг. 109. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
Примечание: просьба указать в ценовом предложений электронный адрес потенциального поставщика для отправки протокола итогов , в случае признания его Победителем.

## приложения
приложение №1
№ | Наименование ИМН | Техническая спецификация | Ед.изм. | Коли- чество | Срок поставки | Место поставки | Сумма,выделенная для закупа,тенге
1 | стоматологическая установка модель 520 ( кресло,блок врача, гидроблок) | Рабочий свет: Яркость: 8 000 лх – 20 000 лх Индекс цветопередачи: >85 Ra Кабинет: фильтрующая апертура воды: ˂90 µm фильтрующая апертура воздуха: ˂25 µm Плевательница: температура воды: 40°С ± 5°С Слюноотсос: вакуум: > 15 kPa (водяное давление: 0.20 MPa), cкорость насоса: 800mL/min, всасывающая труба: 6 mm Всасывание высокой мощности: вакуум: > 25 kPa (давление воздуха: 0.60 MPa), скорость насоса: > 1000 mL/min, всасывающая труба: 11 mm Приборный лоток: Качество подшипника сцепления диска: ≤ 5 кг. Ножной переключатель: Защита от проникновения жидкости: IPX4. Грузоподъемность кресла: 1323 N (135 кг). Самое высокое положение стула от земли: 750 мм. Самое низкое положение стула от земли: 450 мм. Подача воздуха: нет масла, флюса > 50 Л/мин (давление воздуха: 0,20 Мпа) Водоснабжение: твердость ˂ 25 степень, поток > 10 Л/мин (давление воды: 0,20 Мпа) Источник питания: переменный ток 230 V, 50 Hz, 6.3 A, 350 VA, защитное заземление Окружающая среда: температура 5 °С – 40 °С, относительная влажность 30% - 75%, высота давления ≤ 3000 m. Операционная площадь: 4 m (д) * 3 m (ш) * 2 m (в), земля гладкая и наклонный угол менее 0,5°.Напряжение 220V- 50Hz Мощность 1200VA Движение подголовника 100mm Наклон спинки 105° -170° Движение кресла 420mm~680mm Давление воздуха 0.5Mpa-0.8Mpa Давление воды 0.2Mpa-0.4Mpa Скорость вращения высоко-скоростного турбинного наконечника: ≥35х10*4 об/мин Скорость вращения низко-скоростного воздушного наконечника: ≥18х10*3 об/мин Иллюминация операционного света: 10000-15000 люкс Иллюминация для просмотра рентген снимков: ≥2000 люкс Горизонтальный угол наклона сидения: ≥12º Длина: 1900 мм Ширина: 1200 мм Высота: 2000 мм | шт | 1 | согласно договора, по заявке Заказчика | Мангистаус- кая обл, Бейнеуский р-он, с.Бейнеу, ул Тобанияза , 1 Д | 1380000
2 | компрессор | Китай | шт | 1 | согласно договора, по заявке Заказчика |  | 165100
3 | микромотор |  | шт | 1 | согласно договора, по заявке Заказчика |  | 25100
4 | наконечник 201 СА (Р) | угловой | шт | 1 | согласно договора, по заявке Заказчика |  | 37600
5 | наконечник 302 РВ М4 | турбинный | шт | 1 | согласно договора, по заявке Заказчика |  | 31500
6 | дентальный рентген Х-MIND DC | Предназначен для интраоральной диагностики. Медицинский электроприбор, Класс І, тип В№ Напряжение :220/230 В, однофазное, 50/60 Гц.Трубка :70 кВ/8мА (Toshiba DG 073B). Фокусное пятно : 0,7мм. Потребляемая мощность при 220 V:0,8 кВА Время экспозиции : от 0,08 до 3,2 с .Вес: 28 кг (голова : 8 кг). Совместим со всеми типами визиографов. | шт | 1 | согласно договора, по заявке Заказчика |  | 1350100
7 | защитный фартук | размер SМ | шт | 2 | согласно договора, по заявке Заказчика |  | 105740
8 | радиовизиограф модель : Sopix2 | Система визиографии Sopix2 состоит из следующих частей: • Сенсор размера 1, с интегрированным контроллером и кабелем 3.70 м. • Держатель сенсора. • 10 чехлов для сенсора.• удлинитель USB2.0, 5 метров. • Диск с ПО SOPRO. • Многоязычные инструкции по эксплуатации. • Руководство по быстрому запуску. Характеристики сенсоров радиовизиографа Sopix2 USB Контроллер Источник питания: Через порт USB / 5V Потребление: 200 mA длина кабеля USB: 3 м Габариты: 27.5 x 98 x 13 мм Вес: 118гр. Влагозащищенность: IPX0 Сенсор Размер 1 Разрешение: 25 пикс /мм Размер пикселя: 20 x 20 μm Технология: CMOS + Оптоволокно Влагозащищенность: IP6 Длина кабеля: 70 см Внешние габариты: 39 x 25 x 5.3 мм Габариты активной зоны: 20 x 30 мм (600 мм2) Количество пикселей: 1.5млн (1000 x 1500) | шт | 1 | согласно договора, по заявке Заказчика |  | 1400000
приложение №2
№ | Наименование | Техническая спецификация | общее кол-во | квартал
|  |  |  | II | II | III | IV
1 | стоматологическая установка модель 520 ( кресло,блок врача, гидроблок) | Рабочий свет: Яркость: 8 000 лх – 20 000 лх Индекс цветопередачи: >85 Ra Кабинет: фильтрующая апертура воды: ˂90 µm фильтрующая апертура воздуха: ˂25 µm Плевательница: температура воды: 40°С ± 5°С Слюноотсос: вакуум: > 15 kPa (водяное давление: 0.20 MPa), cкорость насоса: 800mL/min, всасывающая труба: 6 mm Всасывание высокой мощности: вакуум: > 25 kPa (давление воздуха: 0.60 MPa), скорость насоса: > 1000 mL/min, всасывающая труба: 11 mm Приборный лоток: Качество подшипника сцепления диска: ≤ 5 кг. Ножной переключатель: Защита от проникновения жидкости: IPX4. Грузоподъемность кресла: 1323 N (135 кг). Самое высокое положение стула от земли: 750 мм. Самое низкое положение стула от земли: 450 мм. Подача воздуха: нет масла, флюса > 50 Л/мин (давление воздуха: 0,20 Мпа) Водоснабжение: твердость ˂ 25 степень, поток > 10 Л/мин (давление воды: 0,20 Мпа) Источник питания: переменный ток 230 V, 50 Hz, 6.3 A, 350 VA, защитное заземление Окружающая среда: температура 5 °С – 40 °С, относительная влажность 30% - 75%, высота давления ≤ 3000 m. Операционная площадь: 4 m (д) * 3 m (ш) * 2 m (в), земля гладкая и наклонный угол менее 0,5°.Напряжение 220V- 50Hz Мощность 1200VA Движение подголовника 100mm Наклон спинки 105° -170° Движение кресла 420mm~680mm Давление воздуха 0.5Mpa-0.8Mpa Давление воды 0.2Mpa-0.4Mpa Скорость вращения высоко-скоростного турбинного наконечника: ≥35х10*4 об/мин Скорость вращения низко-скоростного воздушного наконечника: ≥18х10*3 об/мин Иллюминация операционного света: 10000-15000 люкс Иллюминация для просмотра рентген снимков: ≥2000 люкс Горизонтальный угол наклона сидения: ≥12º Длина: 1900 мм Ширина: 1200 мм Высота: 2000 мм | 1 | по заявке Заказчика
2 | компрессор | Китай | 1 | по заявке Заказчика
3 | микромотор |  | 1 | по заявке Заказчика
4 | наконечник 201 СА (Р) | угловой | 1 | по заявке Заказчика
5 | наконечник 302 РВ М4 | турбинный | 1 | по заявке Заказчика
6 | дентальный рентген Х-MIND DC | Предназначен для интраоральной диагностики. Медицинский электроприбор, Класс І, тип В№ Напряжение :220/230 В, однофазное, 50/60 Гц.Трубка :70 кВ/8мА (Toshiba DG 073B). Фокусное пятно : 0,7мм. Потребляемая мощность при 220 V:0,8 кВА Время экспозиции : от 0,08 до 3,2 с .Вес: 28 кг (голова : 8 кг). Совместим со всеми типами визиографов. | 1 | по заявке Заказчика
7 | защитный фартук | размер SМ | 2 | по заявке Заказчика
8 | радиовизиограф модель : Sopix2 | Система визиографии Sopix2 состоит из следующих частей: • Сенсор размера 1, с интегрированным контроллером и кабелем 3.70 м. • Держатель сенсора. • 10 чехлов для сенсора.• удлинитель USB2.0, 5 метров. • Диск с ПО SOPRO. • Многоязычные инструкции по эксплуатации. • Руководство по быстрому запуску. Характеристики сенсоров радиовизиографа Sopix2 USB Контроллер Источник питания: Через порт USB / 5V Потребление: 200 mA длина кабеля USB: 3 м Габариты: 27.5 x 98 x 13 мм Вес: 118гр. Влагозащищенность: IPX0 Сенсор Размер 1 Разрешение: 25 пикс /мм Размер пикселя: 20 x 20 μm Технология: CMOS + Оптоволокно Влагозащищенность: IP6 Длина кабеля: 70 см Внешние габариты: 39 x 25 x 5.3 мм Габариты активной зоны: 20 x 30 мм (600 мм2) Количество пикселей: 1.5млн (1000 x 1500) | 1 | по заявке Заказчика